《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》. 日期： 2004-11-19. 1.承重结构用锚栓钢材的安全性标准及其检测要求。 2.承重结构用纤维板材的安全性标准及其检测要求 1)丙烯基碳纤维 2)芳纶纤维 3)高性能玻璃纤维 4)其它复合纤维 3.承重结构用单向或多向纤维织物的安全性标准及其检测要求(包括的纤维品种同“2”项) 4.承重结构用粘合剂的安全性标准及其检测要求 1)植筋用粘合剂 2)锚栓用粘合剂 3)粘钢用粘合剂 4)纤维材料用粘合剂 5.化学灌浆料的安全性标准及其检测要求 6.承重结构用聚合物砂浆、聚合物混凝土的安全性能标准及其检测要求 7.渗透型基材表层处理剂的安全性标准及其检测要求 8.混凝土界面剂的安全性标准及其检测要求 9.混凝土裂缝修补材料安全性标准及其检测要求 10.其他承重结构加固材料安全性标准及其检测要求 11.加固材料安全性主要检测方法 1)承重结构用纤维板材安全性检测方法 2)承重结构用纤维织物安全性检测方法 3)承重结构用粘合剂安全性检测方法 4)承重结构用粘合剂耐久性快速检测方法 5)承重结构用复合板材及织物耐久性快速检测方法. 关闭窗口.